***Обращения жителей, поступившие в ГЖИ МО по УК за за период с 01.01.2014 г. по 31. 12.2014 г., повлекших применение штрафных санкций.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Адрес** | **Содержание обращения** | **Реквизиты документа о привлечении к ответственности** | **Наказания** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 29.01.14г. | Г.Видное,ПЛК, д.28, кв.50 | Предписание:  №1-34-21852-19-2014 г.  от 07.02.2014 г.  Устранение утечек в подвальном помещении.  Очистка подвала от строительного и бытового мусора, восстановление теплоизоляции трубоводов,  осушение подвала. | № адм.  1-34-42688-34-10-2014  от 16.02.2015 г. | Начальник участка СОР Густов В.К.  оштрафован на  5000 руб. | Утечки устранены.  Подвал от стр. мусора  очищен  Теплоизоляция трубоводов в подвале призведена.  Подвал осушен. |
| 2 | 03.06.14г | п. Молоково,  ул. Школьная,  д. 6, кв.213 | Предписание:  390-ОГ-9813-34-10-2014  от 03.06.2014 г.  Произвести ремонт в квартире.  Выполнение работы на кровле(уборка выступающих петель, заливка битумом оснований петель). | № адм.  390-ОГ-9813-34-10-2014  от 02.09.2014 г. | Директор СЭЖФ «Володарка»  Логвинова В.А.  Оштрафована на  4000 руб. | Ремонт в квартире  произведен.  Выступающие петли на кровле убраны.  Петли залиты битумом |
| 3 | 26.06.14г | Г.Видное ,Ул. Центральная  д. 15, кв.19 | Предписание  №390 Г-9508-34-2014 г. от 01.09.2014 г.  Устранить разрушение крыльца, восстановить освещение лестничных клеток, восстановить мусоропровод. | № адм.  390-ОГ-9508-34-10-2014  от 02.09.2014 г. | Вед. инженер ОЭ  Шведова Н.В.  Оштрафована на  4 тыс. руб. | Крыльцо отремонтировано  Освещение лестничных клеток восстановлено  Ствол мусоропровода отремонтирован. |
| 4 | 26.06.14г | п. Горки Ленинские, ул. Южный проезд  д.7, кв.2 | Предписание  №390 Г-9508-34-2014 г. от 01.09.2014 г.  Бойлерная (стояки труб в подвале дома не оборудованы теплозащит.)  Выполнить теплоизоляцию труб. | № адм.  390-ОГ-18561-34-10-2014  от 02.09.2014 г. | УК  оштрафована на  40 тыс. руб. | Теплоизоляция трубоводов выполнена. |
| 5 | 18.09.14г | п. Развилка,  д. №№ 26, 27 | Предписание:  № 390 Г-22883-34-2014 г. от 22.09.2014 г. и  №390Г-22883-34-2014 г./1  от 20.09.2014 г.  Произвести ремонт или замену стоякового трубопровода, (неправильное подключение антенны, пластиковые окна).  Обеспечение нормативной температурой ГВС  Квартирам № 13 д.27 и № 89 дома № 26 произвести перерасчет за весь период недопоставки коммунальной услуги | № адм.  390-ОГ-2283-34-10-2014  от 25.09.2014 г.  и  № адм.  390-ОГ-42688-34-10-2014/1  от 25.09.2015 г. | Директор СЭЖФ «Развилка» оштрафован  на 1000 руб. | Работы по ремонту трубопроводов произведены,  Температура ГВС в квартирах восстановлена.  Жителям  кв .№ № 13 д.27 и кв.№ 89 дома № 26 произведен  перерасчет за весь период недопоставки коммунальной услуги |
| 6 | 25.03.14г | Ул.Черняховского,д.2  Кв.2 | Предписание  № 1-34-00517-10-2014  Обеспечение нормативной температурой ГВС кв. 2 | № адм.  № 1-34-00517-10-2014 | УК  оштрафована на  5 тыс. руб. | Температура ГВС в кв. № 2 соответствует нормативу |