***Обращения жителей, поступившие в ГЖИ МО по УК за за период с 01.01.2014 г. по 31. 12.2014 г., повлекших применение штрафных санкций.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** |  **Адрес** | **Содержание обращения** | **Реквизиты документа о привлечении к ответственности** | **Наказания** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 29.01.14г. | Г.Видное,ПЛК, д.28, кв.50 | Предписание:№1-34-21852-19-2014 г.от 07.02.2014 г.Устранение утечек в подвальном помещении. Очистка подвала от строительного и бытового мусора, восстановление теплоизоляции трубоводов, осушение подвала. | № адм.1-34-42688-34-10-2014от 16.02.2015 г. | Начальник участка СОР Густов В.К. оштрафован на5000 руб. | Утечки устранены.Подвал от стр. мусораочищенТеплоизоляция трубоводов в подвале призведена.Подвал осушен.  |
| 2 | 03.06.14г | п. Молоково, ул. Школьная,д. 6, кв.213 | Предписание:390-ОГ-9813-34-10-2014от 03.06.2014 г.Произвести ремонт в квартире.Выполнение работы на кровле(уборка выступающих петель, заливка битумом оснований петель). | № адм.390-ОГ-9813-34-10-2014от 02.09.2014 г. | Директор СЭЖФ «Володарка» Логвинова В.А.Оштрафована на 4000 руб. | Ремонт в квартире произведен.Выступающие петли на кровле убраны.Петли залиты битумом |
| 3 | 26.06.14г | Г.Видное ,Ул. Центральнаяд. 15, кв.19 | Предписание №390 Г-9508-34-2014 г. от 01.09.2014 г. Устранить разрушение крыльца, восстановить освещение лестничных клеток, восстановить мусоропровод. | № адм.390-ОГ-9508-34-10-2014от 02.09.2014 г. | Вед. инженер ОЭШведова Н.В.Оштрафована на 4 тыс. руб. | Крыльцо отремонтированоОсвещение лестничных клеток восстановленоСтвол мусоропровода отремонтирован. |
| 4 | 26.06.14г | п. Горки Ленинские, ул. Южный проезд д.7, кв.2 | Предписание №390 Г-9508-34-2014 г. от 01.09.2014 г.Бойлерная (стояки труб в подвале дома не оборудованы теплозащит.)Выполнить теплоизоляцию труб. | № адм.390-ОГ-18561-34-10-2014от 02.09.2014 г. | УКоштрафована на40 тыс. руб. | Теплоизоляция трубоводов выполнена. |
| 5 | 18.09.14г | п. Развилка, д. №№ 26, 27 | Предписание:№ 390 Г-22883-34-2014 г. от 22.09.2014 г. и№390Г-22883-34-2014 г./1от 20.09.2014 г. Произвести ремонт или замену стоякового трубопровода, (неправильное подключение антенны, пластиковые окна).Обеспечение нормативной температурой ГВСКвартирам № 13 д.27 и № 89 дома № 26 произвести перерасчет за весь период недопоставки коммунальной услуги | № адм.390-ОГ-2283-34-10-2014от 25.09.2014 г.и№ адм.390-ОГ-42688-34-10-2014/1от 25.09.2015 г. | Директор СЭЖФ «Развилка» оштрафован на 1000 руб. | Работы по ремонту трубопроводов произведены,Температура ГВС в квартирах восстановлена.Жителям кв .№ № 13 д.27 и кв.№ 89 дома № 26 произведенперерасчет за весь период недопоставки коммунальной услуги |
| 6 | 25.03.14г | Ул.Черняховского,д.2Кв.2 | Предписание № 1-34-00517-10-2014Обеспечение нормативной температурой ГВС кв. 2 | № адм.№ 1-34-00517-10-2014 | УКоштрафована на5 тыс. руб. | Температура ГВС в кв. № 2 соответствует нормативу |