***Обращения жителей, поступившие в ГЖИ МО по УК за период с 01.01.2015 г. по 31. 10.2015 г., повлекших применение штрафных санкций.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Адрес** | **Содержание обращения** | **Реквизиты документа о привлечении к ответственности** | **Наказания** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 15.01.15г. | п. Развилка,  д. 30 кв.54 | Трещины на балконных переходах  Предписание:  Обеспечить безопасность людей и принять меры по предупреждению дальнейшего развития деформации  Провести ремонт по устранению деформации эркера на балконе 12 этажа | № адм.  390-ОГ-42688-34-10-2014  от 16.02.2015 г. | Инженер СЭЖФ «Развилка»  Панова Л.А.  оштрафована на 4000 руб. | Ремонт по устранению деформации эркера произведен. |
| 2 | 12.03.2015г. | Г.Видное, Жуковский проезд,д.9 | Предписание:  Установить причину несоответствия температуры ГВС нормативным требованиям в кв.№ 113. Выполнить перерасчет за период недопоставки коммунального ресурса | № адм.  390-ОГ-36182-34-10-2014  от 12.03.2015 г. | Гл. инженер  СЭЖФ «Видновский»  Фомин В.И.  оштрафован на 1000 руб. | Причина низкой температуры ГВС в кв.№ 113 выявлена.  Жителями дома по стояку кв. №113 самостоятельно выполнена перепланировка.  УК подано исковое заявление в суд |
| 3 | 12.03.2015г. | Г.Видное, Белокаменное шоссе д.д. № 5 и № 7 | Предписание:  Затопление подвальных помещений. | № адм.  08ДК-5846-34-10-2015/1  от 16.10.2015 г.  и  08ДК-5846-34-10-2015/2  от 16.10.2015 г. | УК оштрафована  на 10 тыс. руб | Строительные недоделки застройщика  (не устранены) |
| 4 | 09.10.2015г. | П.Развилка, д.30 | Предписание:  В подвальном помещении не полностью проведены работы по изоляции труб инженерных коммуникаций | № адм.  08ДК-5626-54-10-2015  от 12.03.2015 г. | Директор  СЭЖФ «Развилка»  Чернышев А.М.  оштрафован на 2000 руб. | Работы по изоляции труб проведены. |