***Внеплановые проверки ГЖИ МО по УК за период с 14.01.2016 г.
по 29.01.2016 г., повлекшие применение штрафных санкций***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Адрес** | **Содержание нарушений****по факту проверки** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 11.01.16г. | **г. Видное,****ПЛК, д.11/2**  | Не очищена от снега отмостка вокруг дома | Отмостка от снега и наледи очищена |
| Отсутствуют пож. рукава на 3-м и 4-м этажах. | Пож. рукава в наличии |
| Вандальные надписи на фасаде |  |
| Отсутствует освещение под козырьком эвакуационного выхода. | Освещение выхода восстановлено |
| Отсутств. информациина досках при входе в подъезд. | Информация о работе МУП «УК ЖКХ» и телефоны аварийных служб на досках объявлений размещены. |
| Не плавное движение лифтовой кабины (рывками) |  |
|  |  |  | Акт № 08 Вх-31640 -34-10 -2015 | Директор СЭЖФ «Видналстрэк»Лотарева Т.Н.оштрафована на 4000 руб. |
| 2 | 11.01.16г | **г. Видное,****ПЛК, д.15/1** | Не очищена от снега отмостка вокруг дома | Отмостка от снега и наледи очищена |
| Подтопление отсеков подвала дома | Вода откачана |
| Локальное отсутствие теплоизоляции на трубопроводе центрального отопления в подвале | Теплоизоляция на трубопроводе центрального отопления в подвале.восстановлена |
| Отсутствие освещения на эвакуационной лестнице на 4-м и 5-м этажах | Освещение на эвакуационной лестнице на 4-м и 5-м этажах восстановлено |
| Повышенный шум при движении лифтов | Шум при движении лифтов снижен |
| Захламление пожарных шкафов и отсутствие пож. рукавов на 5 –м этаже. | Пожарные шкафы очищены.Пож. рукав наличествует. |
| Акт № 08 Вх-31640 -34-10 -2015/1. | Директор СЭЖФ «Видналстрэк» Т.Н. Лотарева оштрафована на 4000 руб. |
| 3 | 22.01.16г | **г. Видное,****ул.Заводская, дом 6** | Кровля дома имеет наледь и сосульки (приложение-фото) | Кровля дома очищена от наледи и сосулек |
| Акт № 08ДК- 96-34-10 – 2016 от 22.01.2016 г. | МУП УК ЖКХ оштрафована на 40 тыс. руб. |

 ***Начальник ОЖТК Малина Г.А.***